«Утверждаю»

Заведующая МКДОУ ДС №15ГБ

____________ Б.Х.Батырбекова

Инструкция

о мерах пожарной безопасности в прачечной

- Общие положения.

  - Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным Законом .№69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» с дополнениями на 23 июня 2016г; Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012г «О противопожарном режиме» с изменениями на 6 апреля 2016г; Приказом МЧС Российской Федерации №645 от 12.12.2007 в редакции от 22.06.2010г "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

  - Данная инструкция определяет главные требования пожарной безопасности к содержанию помещений прачечной, нормы и правила поведения работников прачечной с целью обеспечения эффективной противопожарной защиты.

  - Работник прачечной обязан проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже, чем один раз в полугодие, строго соблюдать правила и требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим в помещении.

  - Рабочий прачечной в ДОУ должен при возникновении пожара принять все зависящие от него меры по эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.

  - Вся деятельность в прачечной проводится согласно регламентам, правилам технической эксплуатации оборудования и иной утвержденной в установленном порядке нормативно - технической и эксплуатационной документации.

  - Всякое нарушение требований пожарной безопасности и приведенной инструкции влечет за собой уголовную, административную, дисциплинарную или другую ответственность соответственно действующему законодательству Российской Федерации.

- Функциональные характеристики прачечной и специфика пожарной опасности.

  - В прачечной ведутся производственные работы: стирка и глажка. Хранение постельного белья, спецодежды, и т.п.

  - К главным пожароопасным факторам прачечной относятся:

- чрезмерное количество белья;

- постельное белье, матрасы, мягкий инвентарь, спецодежда

  - Пожароопасные свойства, веществ и материалов:

    - Белье, полотенца, матрасы, спецодежда - горючие материалы. Легко возгораются от искр и огня. Возгорание может произойти после длительного невидимого тления. При увлажнении и хранении в стопках могут самовозгораться. Тушить с помощью углекислотных, порошковых огнетушителей, воды.

- Упаковочный горючий материал. Горючая тара: тканевые и полиэтиленовые мешки.

2.4. В помещении прачечной обязательно должна вывешиваться табличка с указанием категории помещения по взрыво-пожаро-опасности, табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны. У входа в прачечную должны вывешиваться: табличка с указанием ответственных лиц за противопожарную безопасность, а на открытом месте в помещении - инструкция по противопожарной защите.

- Лица, ответственные за пожарную безопасность в прачечной.

  - Ответственным лицом за пожарную безопасность в прачечной ДОУ назначен работник по стирке белья Кадиева А.С.

- Максимальное количество людей, которые могут находиться в прачечной.

  - В прачечной детского сада одновременно могут находиться не более 3 человек.

- Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в прачечной.

  - Руководитель ДОУ должен обеспечить:

- строгое соблюдение всех требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны по прачечной в ДОУ;

- разработку и осуществление мер по обеспечению пожарной защиты в прачечной дошкольного образовательного учреждения;

- обучение работников прачечной детского сада необходимым мерам пожарной безопасности;

- помещение прачечной огнетушителями	согласно нормам и требованиям

противопожарной защиты;

- наличие инструкции о действиях рабочих прачечной по эвакуации в случае пожара, наличие планов путей эвакуации при пожаре;

- исправность систем и средств противопожарной защиты в помещении прачечной (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымовой защиты);

- обеспечивать своевременную огнезащитную обработку деревянных конструкций и изделий в прачечной, изготовленных из ткани (шторы, занавески и т.п.).

  - Работник ДОУ, ответственный за пожарную безопасность, должен:

- обеспечить присутствие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях прачечной ДОУ;

- обеспечить исправность знаков пожарной защиты, в том числе обозначающих пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;

- обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в прачечной;

- устанавливать порядок и сроки проведения необходимых работ по очистке вентиляционных камер в прачечной ДОУ от горючих отходов с составлением необходимого акта, но не реже одного раза в год. Согласно инструкции завода- изготовителя обеспечить проверку задерживающих огонь устройств (заслонки, клапаны и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими устройствами пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических установок отключения вентиляции при пожаре.

  - Рабочий прачечной должен:

- строго соблюдать требования пожарной безопасности в прачечной, поддерживать противопожарный режим согласно требованиям Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;

- осуществлять контроль состояния используемого оборудования, своевременного выполнения планового профилактического ремонта оборудования.

- соблюдать меры предосторожности, применяя предметы бытовой химии, проводя работы с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, иными опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- не хранить горючие материалы, отходы, упаковки и контейнеры в цехах и на путях эвакуации;

- постоянно держать в чистоте и исправном состоянии технологическое и электрическое оборудование.

- уверенно знать правила и порядок вызова пожарной охраны;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

окончив работы закрыть окна, отключить электрические приборы, выключить электрическое освещение, закрыть двери, сдать ключ дежурному по режиму под роспись.

- Порядок содержания помещений прачечной и путей эвакуации.

  - Общие правила по содержанию помещений прачечной:

- в помещении прачечной должна постоянно поддерживаться чистота.

- мусор, который можно сжечь и отходы необходимо систематически выносить (вывозить) на предназначенные для этого участки;

- противопожарные системы и установки (АПС) в прачечной необходимо постоянно содержать в исправном рабочем состоянии и в соответствии с проектной документацией.

- выходы из прачечной к эвакуационным путям нужно держать постоянно свободными и ничем не загромождать.

- в прачечной запрещено устанавливать решетки, жалюзи и похожие на них несъемные защищающие от солнца, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

- в прачечной детского сада можно размещать только лишь необходимое технологическое оборудование.

  - Требования по содержанию и эксплуатации отопления, вентиляции и систем кондиционирования воздуха в прачечной ДОУ.

В прачечной запрещается:

- использовать поврежденные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- использовать для разогрева замерзших труб отопления открытый огонь.

- выключать задерживающие огонь устройства;

- перекрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- выжигать накопившуюся в воздуховодах пыль и иные горючие вещества в системах вентиляции и кондиционирования воздуха;

- в местах забора воздуха должна полностью исключаться возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

- хранение в вентиляционных камерах любого оборудования и материалов.

  - Правила по содержанию и использованию эвакуационных путей и выходов.

- при использовании эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов категорически запрещается загораживать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, двери) разными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и иными предметами.

- расстановка мебели и оборудования в прачечной не должна создавать препятствие при эвакуации людей.

- Пожарная безопасность в прачечной при использовании электрического оборудования.

В прачечной категорически запрещено:

  - Пользоваться розетками, выключателями, рубильниками, удлинителями, иными электро-установочными изделиями, имеющими неисправности, поврежденные или самодельные;

  - Использовать электрические провода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

  - Оборачивать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и иными горючими материалами, а также пользоваться светильниками со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;

  - Эксплуатировать стиральную машину без заземления и диэлектрического коврика на полу;

  - Использовать электрические утюги и иные электрические нагревательные приборы, без устройств тепловой защиты, не имеющих подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих возможность возникновения пожара;

  - Подключать, отключать стиральные машины, электроутюги, иное электрооборудование и притрагиваться к ним в ходе работы мокрыми руками.

  - Проводить работы на гладильном оборудовании при снятых панелях или открытых стенках, закрывающих доступ к нагревающимся частям, защита которых во время работы предусмотрена заводом-изготовителем;

  - Проводить глажку утюгом с неисправным терморегулятором или без него;

  - Использовать нестандартные (самодельные) электрические приборы, электрические обогреватели с открытой спиралью и (или) не оборудованные терморегуляторами, а также и электрические чайники без автоматически отключающих устройств;

  - Применять для защиты от перегрузки и короткого замыкания некалиброванные и (или) самодельные плавящиеся вставки, а также автоматические предохранители с несоответствующим напряжением;

  - Нагружать электросеть потребителями электроэнергии;

  - Допускать заклеивание электрической проводки бумагой, материалом, завешивание плакатами, оттягивание шпагатом, развешивание одежды на выключат елях, розетках, нарушение изоляции проводов;

  - Оставлять после ухода из помещения прачечной включенными электрическое освещение и электроприборы, электрическое оборудование;

  - Оставлять без контроля подключенные к сети электроприборы и оборудование;

  - Включать в одну розетку сразу несколько мощных потребителей электроэнергии;

  - Применять кабели и провода, имеющие повреждения или потерявшие защитные свойства изоляции;

  - Оставлять под напряжением электропровода и кабели с не заизолированными концами;

  - Связывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники;

  - Применять выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и иных предметов, убирать колпаки со светильников.

  - Нарушать или уклоняться от выполнения любых требований настоящей инструкции.

- Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности при использовании оборудования и выполнении пожароопасных работ.

  - В помещениях прачечной ДОУ строго запрещается:

- курение и применение открытого огня.

- вносить с собой и хранить бензин, керосин, иные горючие и легко-возгорающиеся жидкости и вещества;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, делать уборку помещений прачечной и оборудования используя легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

  - При выполнении покрасочных работ в прачечной следует:

- составлять и разбавлять все виды лаков и красок в отдельных помещениях детского сада у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;

- не завышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами непосредственно перед их употреблением, а после окончания работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из -под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений детского сада.

  - Огнеопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) в помещении прачечной следует проводить только при разрешении директора ДОУ.

  - При осуществлении огневых работ в прачечной следует:

- перед проведением огневых работ проветрить помещение прачечной;

- обеспечить место выполнения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ведром с водой);

- очень плотно закрыть все двери, соединяющие помещение прачечной, с другими помещениями детсада, открыть все окна;

- проводить постоянный контроль над состоянием паро-газо-воздушной среды технологического оборудования, на котором осуществляются огневые работы, и в опасной зоне.

- Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов.

  - Рабочие места в прачечной ДОУ должны ежедневно очищаться от мусора, отработанной ткани, пыли.

  - Расстояние от электросветильников до хранящихся горючих материалов должно составлять минимум 50 см.

  - Горючие вещества и материалы (ткань, бумага и т.д.) должны ежедневно выноситься и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе детского сада.

  - Все оборудование прачечной по завершении рабочего дня должно обесточиваться.

- Порядок проведения осмотра и закрытия помещений прачечной по завершении работы.

  - Рабочий прачечной в ДОУ по завершении работы обязан провести противопожарный осмотр, в том числе:

- выключить все электроприборы и оборудование, находящиеся в помещении прачечной, из электрической сети;

- убедиться в отсутствии бытового мусора в помещении;

- провести проверку на наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также на возможность беспрепятственного подхода к ним;

- запереть все окна и фрамуги;

- провести проверку и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

  - При выявлении работником любых неисправностей необходимо поставить в известность о случившемся заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе (завхоза) ДОУ.

  - В случае наличия противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещается.

  - После ликвидации (при необходимости) недочетов, сотрудник обязан закрыть помещение прачечной и зафиксировать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений», находящемся на вахте.

- Максимальное количество одновременно находящихся в помещениях материалов.

  - В помещении прачечной не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющие отношения к деятельности ДОУ.

  - Количество белья в прачечной не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться на них.

- Порядок проведения осмотра и закрытия прачечной по окончании работы

  - По окончании работы все оборудование в прачечной обесточивается.

  - Помещение визуально осматривается, выявляются нарушения, которые могут способствовать возгоранию, проверяется исправность авто -установок пожарной автоматики.

  - О выявленных неисправностях необходимо доложить заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе (завхозу) или ответственному за пожарную безопасность в ДОУ.

  - Запирать помещение прачечной при обнаружении каких-либо неполадок, которые могут привести к нагреву или возгоранию, запрещается.

- Действия сотрудников прачечной в случае возникновении пожара

  - Работник прачечной детского сада в случае обнаружения пожара или признаков возгорания (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- все работ в прачечной прекратить.

- вывести из помещения прачечной находящихся людей;

- попытаться потушить возгорание с помощью первичных средств пожаротушения;

Если потушить возгорание не удалось:

- незамедлительно сообщить о пожаре заведующему детским садом или дежурному администратору (иному должностному лицу);

- включить оповещение о пожаре с помощью кнопки или оповестить голосом;

- сообщить о пожаре по телефону 101 (112 - Единая служба спасения), при этом четко назвать свои данные: Ф.И.О., адрес объекта и № телефона;

- принять соответствующие меры по эвакуации людей, материальных ценностей.

- Правила размещения и применения огнетушителей. Меры безопасности при использовании.

  - Огнетушители, находящиеся в помещении прачечной ДОУ, должны располагаться так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей. Первичные средства огнетушения необходимо располагать на открытых местах рядом с выходом из помещения на высоте не более 150см.

  - Огнетушители, расположенные в помещении прачечной детского сада, должны быть и в необходимом количестве и исправны.

  - Запрещено применять огнетушители для других целей, не относящихся к ликвидации возгораний.

  - Запрещено перемещать огнетушители с мест постоянного расположения.

  - Огнетушители должны в обязательном порядке иметь паспорт, нумерацию и быть зарегистрированными в журнале первичных средств пожаротушения. Не разрешается размещать в прачечной ДОУ и применять огнетушители, не имеющие номеров. Номер на огнетушителе является гарантией его проверки, перезарядки и учета и, как следствие, его исправности.

  - Огнетушители необходимо располагать на открытых, легкодоступных местах около двери, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, прямое воздействие отопительных и нагревательных приборов.

  - Для тушения твердых горючих веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электрической проводки необходимо применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

  - Правила использования порошковых огнетушителей:

- подойти с огнетушителем к очагу пожара (возгорания);

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку с помощью кольца;

- нажать на рычаг и привести огнетушитель в действие, при этом струю огнетушащего вещества направить непосредственно на очаг возгорания.

  - Порядок использования углекислотных огнетушителей:

- выдернуть чеку;

- направить раструб огнетушителя на очаг возгорания;

- открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг или повернув маховик против часовой стрелки до упора);

- рычаг/маховик позволяет прекращать подачу углекислоты.

  - Требования безопасности при использовании углекислотного огнетушителя:

- углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не применяется для тушения пожара любого электрического оборудования, находящегося под напряжением;

- при тушении углекислотным огнетушителем любого типа запрещено держать раструб голой рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°С.

  - Общие рекомендации по тушению пожара с помощью огнетушителей:

- тушение пролившихся легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей начинать с передней кромки, при этом необходимо направить струю порошка на горящую поверхность, а не на сам огонь;

- горящую вертикальную поверхность необходимо тушить снизу вверх;

- наиболее эффективным является тушение пожара сразу несколькими огнетушителями группой лиц;

- использованный огнетушитель заменяется новым, пригодным к использованию;

- использованный огнетушитель сдается заместителю заведующего по административнохозяйственной работе для последующей перезарядки, о чем фиксируется запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.

- Правила использования и безопасности при использовании пожарного крана.

  - Внутренний пожарный кран предназначен для тушения возгораний разных объектов, кроме электрических установок, оборудования, электроприборов под напряжением.

  - Чтобы привести в действие пожарный кран необходимо:

- вытащить из шкафа и раскрутить (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта или зоны горения;

- повернуть маховик клапана и подать воду, начать тушение пожара;

- при использовании пожарного крана лучше действовать вдвоем, один сотрудник осуществляет пуск воды, второй - направляет струю из ствола непосредственно в зону пожара;

- запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, которые не относятся к тушению пожаров, проведению учебных занятий.

Ответственный за пожарную безопасность                  /Татамов Г.Д./

С инструкцией ознакомлен (а)