«Утверждаю»

Заведующая МКДОУ ДС №15ГБ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Х.Батырбекова

**ИНСТРУКЦИЯ
для ответственного за пожарную безопасность в ДОУ**

1. **Общие положения**
	1. Настоящая инструкция определяет обязанность ответственного лица за пожарную безопасность МКДОУ «Детский сад №15 города Буйнакска» далее ДОУ
	2. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности ДОУ в целом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возглавляется на заведующего ДОУ.
	3. Ответственность за пожарную безопасность подразделений, производственных, служебных и других помещений и территорий несут их специально назначенные приказам заведующего.
	4. Ответственное лицо за пожарную безопасность несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.
2. **Обязанность ответственного лица за пожарную безопасность** Ответственный за пожарную безопасность **ОБЯЗАН:**
3. Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке.
4. Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных помещений, производственных операций, работ.
5. Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов.
6. Не допускать:
* загромождений подступов и подъездов к зданию,
* загромождений проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара,
* снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре),
* закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на балконы и наружные эвакуационные (пожарные) лестницы.
1. Следить за исправностью первичных средств пожаротушения (огнетушители) и обеспечением свободных подходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара.
2. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений города.
3. Разъяснить подчиненному персоналу требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации и принимать меры по его обучению.
4. Проводить с сотрудниками первичный, внеплановый и целевой инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности с оформлением результатов в специальном журнале. Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж.
5. Постоянно следить за соблюдением мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением, предложенных уполномоченным должностным лицом, противопожарных мероприятий.
6. Не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории объекта без специально оформленного наряда-допуска.
7. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:
* выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно),
* уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора,
* удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место,
* наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи,
* выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений.
1. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков выявить причину и принять меры к ее устранению.
2. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение трех часов после окончания пожароопасных работ.
3. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.
4. **Порядок действий при пожаре.**

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ответственный за пожарную безопасность

**ОБЯЗАН**:

1. Немедленно вызвать пожарную охрану по **телефону - 101, 112**

При вызове пожарной команды необходимо сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию. Если о пожаре уже сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого необходимо дублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство.

1. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.
2. Одновременно с эвакуацией воспитанников организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей).
3. Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей.
4. Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара.
5. Проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты (пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и др.)
6. При необходимости, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу оборудования, аппаратов, перекрыть коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горящем и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия способствующие предотвращению развития пожара и задымления здания.
7. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной команды.

3.9.Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной команды о принятых мерах и действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

3.10.Прекратить все работы лишь в том случае, когда проверены все помещения, и точно установлено, что никакой опасности нет.

С инструкцией ознакомлен: