«Утверждаю»

Заведующая МКДОУ ДС №15ГБ

____________ Б.Х.Батырбекова

Инструкция
по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в
МКДОУ «Детский сад № 15 города Буйнакска»
(утренники, концерты, конкурсы)

- Общие требования пожарной безопасности

  - Настоящая инструкция разработана на основании Федерального Закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями на 23 июня 2016г; Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 6 апреля 2016г; Приказа МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 №645 (в ред. от 22.06.2010г) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

  - Допускать к проведению массовых мероприятий лиц в возрасте не моложе 18 лет, которые изучили данную инструкцию, прошли медицинский осмотр, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

  - Обеспечить помещение для проведения массовых мероприятий медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой медицинской помощи при травмах.

  - Участникам массового мероприятия необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать все места расположения первичных средств пожаротушения.

  - Обеспечить наличие на этажах и помещениях ДОУ, где проводятся массовые мероприятия, не меньше двух эвакуационных выходов, которые следует обозначить указателями с надписью «Выход». В коридорах развесить указательные знаки, установить необходимые средства пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудовать автоматическую систему пожарной сигнализации, приточно-вытяжную вентиляцию и аварийное освещение.

  - Предоставить дежурному персоналу ДОУ исправные электрические фонари заводского изготовления.

  - Должны быть расчищены от снега и льда крышки колодцев пожарных гидрантов на прилегающей к зданию территории, обозначить их месторасположение при помощи световых указателей на стенах данного здания.

  - Удостовериться в отсутствии глухих решеток на окнах помещений детского сада для проведения массовых мероприятий.

  - При проведении массового мероприятия поставить на дежурство не менее двух работников.

  - Немедленно ставить в известность руководителя мероприятия и администрацию ДОУ о каждом несчастном случае с участниками праздника, принимать необходимые меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

  - Сотрудники, допустившие нарушение настоящей инструкции по пожарной безопасности привлекаются к дисциплинарной ответственности и подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил пожарной безопасности.

- Требования пожарной безопасности перед проведением массового мероприятия.

Перед началом проведения массовых мероприятий в ДОУ необходимо:

  - На основании приказа заведующего дошкольным образовательным учреждением назначить ответственных за проведение массового мероприятия и ознакомить их с документом под роспись.

  - Провести целевой инструктаж по пожарной безопасности для сотрудников с записью в журнале регистрации инструктажа, ознакомить задействованный в проведении утренников персонал с настоящей инструкцией по пожарной безопасности, а также с планом эвакуации из помещения и местами расположения огнетушителей.

  - Тщательно проверить все помещения здания детского сада, эвакуационные пути и выходы на соответствие их данным требованиям пожарной безопасности, а также удостовериться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи, автоматической пожарной сигнализации и аварийного освещения.

Оставить соответствующие записи в журналах осмотра.

  - Ознакомиться со сценарием проведения праздника, и в случае планирования применения в рамках программы открытого огня или огневых эффектов потребовать запрета данных действий.

  - Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, выполнить влажную уборку.

- Требования пожарной безопасности во время проведения массового мероприятия.

При проведении массового мероприятия в детском саду необходимо:

  - Назначенным ответственным лицам неотлучно находиться в помещении.

  - Эвакуационные выходы закрыть на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть включенными.

  - При подготовке к Новогодним праздникам сотрудникам необходимо ознакомиться с инструкцией по пожарной безопасности при проведении новогодних утренников в ДОУ.

  - Для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. запрещается использовать такие материалы как вата, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других легковоспламеняющихся материалов.

  - При проведении массовых мероприятий запрещается:

- оставлять зал без освещения;

- использовать открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), использовать дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут стать источником возгорания;

- закрывать окна ставнями;

- запирать двери эвакуационных выходов на трудно открываемые запоры (замки);

- уменьшать ширину проходов между рядами и ставить дополнительные кресла, стулья и т.п.

- допускать заполнение помещений людьми превышая установленной нормы;

- использовать самодельные электрические гирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру;

- выполнять огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

В аварийных ситуациях необходимо:

  - В соответствии с утвержденным порядком действий при возникновении чрезвычайной ситуации в случае возникновения пожара немедленно без паники эвакуировать детей из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы.

  - Сообщить о возникновении пожара в ближайшую пожарную часть, заведующему детским садом (при отсутствии - иному должностному лицу) и немедленно приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

  - При получении участниками массового мероприятия травм, немедленно поставить в известность заведующего детским садом и оказать пострадавшим первую доврачебную помощь. При наличии необходимости отправить пострадавших в ближайшее медицинское учреждение.

- Требования пожарной безопасности по окончании массового мероприятия.

По окончании массового мероприятия в ДОУ необходимо выполнить следующее:

  - Выключить свет и обесточить все электрооборудование.

  - Разместить в отведенное место инвентарь и оборудование.

  - Тщательно проветрить помещение и сделать влажную уборку.

  - Удостовериться в противопожарном состоянии помещений, закрыть все окна, форточки, фрамуги.

  - Провести демонтаж елки не позднее следующего дня после окончания массового мероприятия в дошкольном образовательном учреждении .

Ответственный за пожарную безопасность                         /Г.Д.Татамов/

С инструкцией ознакомлен (а)