«Утверждаю»

Заведующая МКДОУ ДС №15ГБ

____________ Б.Х.Батырбекова

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре
и неисправности установок противопожарной защиты.

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный администратор
обязан:

- Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала.

- Лично (либо направить в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, находящегося рядом второго администратора или другого сотрудника) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).

- При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

  - сообщить о пожаре по любому из телефонов: с городских телефонов - 101, 112, с мобильных телефонов: оператор "МТС" - "010", "112", четко называть: адрес, место возникновения пожара, указав по возможности, что горит, свою должность и фамилию.

  - сообщить о пожаре руководителю МКДОУ ДС №15 ГБ, в случае его отсутствия - лицу, его замещающему;

  - действовать в соответствии с инструкцией при возникновении пожара.

- При отсутствии пожара

  - Ложное срабатывание:

    - произвести сброс сигнала, либо отключить сработавший луч, либо пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;

    - сообщить о факте ложного срабатывания в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации;

    - о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

  - При неисправности:

    - в случае подтверждении сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений;

    - сообщить о случившемся в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за эксплуатацию установок (систем) пожарной автоматики в МКДОУ ДС №15 ГБ.

    - о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Произвести сброс сигнала;

    - сообщить о ложном срабатывании руководителю МКДОУ ДС №15 ГБ.

Разработал

Ответственный за пожарную безопасность      _____________ Татамов Г.Д.