«Утверждаю»

Заведующая МКДОУ ДС №15ГБ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Х.Батырбекова

ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре
и неисправности установок противопожарной защиты.**

**При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный администратор
обязан:**

1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала.
2. Лично (либо направить в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, находящегося рядом второго администратора или другого сотрудника) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).
3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):
	1. сообщить о пожаре по любому из телефонов: с городских телефонов - 101, 112, с мобильных телефонов: оператор "МТС" - "010", "112", четко называть: адрес, место возникновения пожара, указав по возможности, что горит, свою должность и фамилию.
	2. сообщить о пожаре руководителю МКДОУ ДС №15 ГБ, в случае его отсутствия - лицу, его замещающему;
	3. действовать в соответствии с инструкцией при возникновении пожара.
4. При отсутствии пожара
	1. Ложное срабатывание:
		1. произвести сброс сигнала, либо отключить сработавший луч, либо пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;
		2. сообщить о факте ложного срабатывания в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации;
		3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.
	2. При неисправности:
		1. в случае подтверждении сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений;
		2. сообщить о случившемся в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за эксплуатацию установок (систем) пожарной автоматики в МКДОУ ДС №15 ГБ.
		3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Произвести сброс сигнала;
		4. сообщить о ложном срабатывании руководителю МКДОУ ДС №15 ГБ.

Разработал

Ответственный за пожарную безопасность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Татамов Г.Д.